## Lotto unico
MODULO OFFERTA ECONOMICA -
PRODOTTI/CARATTERISTICHE TECNICHE | CONF. | QUANTITA' TOTALE | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE
Reagente per la rilevazione simultanea di batteri Coliformi totali e Escherichia coli o coliformi fecali in acqua, basato su tecnologia di substrato definito (DST o Defined Substrate Technology), certificato come norma UNI EN ISO 9308-2:2014. Il certificato per il controllo di qualità del reagente deve essere conforme alla norma ISO 11133:2014 e condotto da laboratori certificati ISO 17025. | 200 TEST | 77 |  | 0
Reagente per la rilevazione di batteri Enterococchi intestinali in acque di balneazione dolci e marine, basato su tecnologia di substrato definito (DST o Defined Substrate Technology), conforme al metodo AFNOR IDX 33/04 e correlato alla norma UNI EN ISO 7899-1. Il certificato per il controllo di qualità del reagente deve essere conforme alla norma ISO 11133:2014 e condotto da laboratori certificati ISO 17025. | 200 test | 27 |  | 0
Reagente per la rilevazione di batteri appartenenti alla specie Enterococcus in acque potabili, basato su tecnologia di substrato definito (DST o Defined Substrate Technology), per risultati quantitativi e definitivi in 24 ore. Il certificato per il controllo di qualità del reagente deve essere conforme alla norma ISO 11133:2014 e condotto da laboratori certificati ISO 17025. | 200 test | 15 |  | 0
COSTO NETTO TOTALE IN NUMERI €
COSTO NETTO TOTALE IN LETTERE EURO
PERCENTUALE DI RIBASSO